## 気体 kg－ｏｐ
「面積流量計の流量補正」 ３－３ | [5 empty] | 流体工業株式会社
気体の場合 ： 流量目盛が質量単位の場合 流量単位例 ： ｋｇ／ｈ
流量計仕様と異なる気体密度で流れている場合は流量の補正が必要です。
Ｗ１：実流量 質量流量 ｋｇ／ｈ 、 ｋｇ／ｍｉｎ など 単位は任意
Ｗ０：目盛読み流量 質量流量 ｋｇ／ｈ 、 ｋｇ／ｍｉｎ など 単位は任意
ρ０’：設計仕様の気体の密度 （ ｋｇ／ｍ＾３（ｏｐ） ）
ρ１’：異なる気体の密度 （ ｋｇ／ｍ＾３（ｏｐ） ） 操業時の気体の操業状態での密度を表します。
青枠内： 流量計設計仕様を入力
黄枠内： 設計と異なる条件を入力
入力
設計仕様の気体の密度 ρ０’ kg/m^3(op) |  |  | 5 |  | 目盛の読流量 W０ | 実流量 Ｗ１
異なる気体の密度 ρ１’ kg/m^3(op) |  |  | 5 |  | 100 | 100
補正係数 |  |  | 1 |  | 90 | 90
目盛最大値 |  |  | 100 |  | 80 | 80
目盛の読み（流量指示値） Ｗ０ |  |  | 100 |  | 70 | 70
実流量 （真の流量） Ｗ１ |  |  | 100 |  | 60 | 60
誤差率 ％Ｆ．Ｓ． |  |  | 0 |  | 50 | 50
誤差率 ％ リーディング |  |  | 0 |  | 40 | 40
[5 empty] | 30 | 30
[5 empty] | 20 | 20
[5 empty] | 10 | 10
[5 empty] | 0 | 0
流量計設計仕様と異なる気体密度で流しているため
補正係数 | 1 | となり
誤差率 | 0 | ％Ｆ．Ｓ． が発生しています。
上記で述べている「補正係数」と試験成績書の中の「補正係数 R 」は意味が異なりますので注意してください。