## A
気体用面積流量計のサイズ選定 （カタログのＡＩＲ流量に換算） |  |  |  | 流体工業株式会社
GASKEISAN-0030
１． 気体 （客先流量がオペレーション流量表示の場合）
Ｑｏｐ：客先仕様流量（オペレーション流量） ｍ＾3／ｈ（ｏｐ）
Ｑ ：客先仕様流量（ノルマル換算値） ｍ＾3／ｈ（ｎｔｐ）
Ｑ（ＡＩＲ）：カタログ流量 ｍ＾3／ｈ（ｎｔｐ）
ρ ：仕様気体の密度（ロー） ｋｇ／ｍ＾3（ｎｔｐ）
Ｐ ：ノルマル圧力 １ａｔｍ＝１０１．３ 絶対圧力 ｋＰａ（ａｂｓ）
Ｔ ：ノルマル温度 ０℃＝２７３．２ 絶対温度K
Ｐｏｐ ：客先仕様圧力 ｋＰａ（Ｇ）
Ｔｏｐ ：客先仕様温度 ℃
| 入力１ | 客先仕様流量 | m^3/h(op) Ｑｏｐ | 300
| 入力２ | 客先仕様圧力 | kPa(G) Ｐｏｐ | 600
| 入力３ | 客先仕様温度 | ℃ Ｔｏｐ | 80
| 入力４ | 仕様気体の密度 kg/m^3(ntp) ρ |  | 0.1785
| 計算値１ | Ｑ：客先仕様流量（ノルマル換算値） |  | 1606.4812
| 計算値２ | 気体密度 (OP) 参考 kg/m^3 |  | 0.95586
| 計算値３ | Ｑ（ＡＩＲ） ｍ＾3／ｈ(ntp) |  | 249.0254
カタログの流量表は「口径－ＡＩＲ流量」が記載されていますが、このＡＩＲ流量は
操業状態２０℃、０ｋＰａ（Ｇ）の場合で、流量単位はｍ^3／ｈ（ｎｔｐ）で記載されています。
仕様流量計が操業状態（オペレーション状態）の流量単位m^3/h(OP)では
気体密度、圧力、温度によってカタログと同じＡＩＲのｍ^3／ｈ（ｎｔｐ）流量に換算をして
口径を選定する必要があり、上記換算を行います。
仕様圧力はｋＰａ（Ｇ）です、ＭＰａの場合もｋＰａ（Ｇ）に換算して入力してください。
１ＭＰａ（Ｇ）＝１０００ｋＰａ（Ｇ） ０．１ＭＰａ（Ｇ）＝１００ｋＰａ（Ｇ）
計算値３の Ｑ（ＡＩＲ） の値をカタログ流量表に当てはめて口径を選定してください。