## 蒸気 ｋｇ
「差圧（オリフィス）流量計の流量補正」 蒸気の場合 （体積流量単位） | [5 empty] | 流体工業株式会社
Ｑ１ ： 補正後の実流量 （体積流量 Ｌ／ｈ 等 ） |  |  |  |  | 青枠内： 流量計設計仕様を入力
Ｑ０ ： 流量指示値 （体積流量 Ｌ／ｈ 等 ） |  |  |  |  | 黄枠内： 設計と異なる条件を入力
ρ１ ： 異なる蒸気の密度 （ ｋｇ／ｍ＾3 ）
ρ０ ： 設計仕様の蒸気の密度 （ ｋｇ／ｍ＾3 ）
設計仕様の蒸気の密度 |  | ρ０ | 6.623 | 流量指示 ＱＯ | 実流量 Ｑ１
異なる蒸気の密度 |  | ρ１ | 5.154 | 4000 | 4534.3513
補正係数 |  |  | 1.1336 | 3600 | 4080.9161
最大流量値 |  |  | 4000 | 3200 | 3627.481
流量指示値 |  | Ｑ０ | 2500 | 2800 | 3174.0459
実流量 |  | Ｑ１ | 2833.9695 | 2400 | 2720.6108
誤差率 ％ Ｆ．Ｓ． |  |  | -8.3492 | 2000 | 2267.1756
|  |  |  | 1600 | 1813.7405
設計仕様と異なる仕様（蒸気密度＝圧力、温度）で流しているため |  |  |  | 1200 | 1360.3054
補正係数 | 1.1336 | となり |  | 800 | 906.8703
誤差率 | -8.3492 | ％Ｆ．Ｓ． が発生しています。 |  | 400 | 453.4351
|  |  |  | 0 | 0
蒸気の密度は蒸気表より求めます、上計算は
飽和蒸気、過熱蒸気 の場合に適用します。 |  |  |  | 一般的に蒸気流量計は流量単位を質量で表しますが
本計算は「体積流量」で表す場合ですのでご注意ください。